АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.10.2023





           



№ 152
ст-ца Отрадная
Об утверждении перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2015 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом Отрадненского сельского поселения Отрадненского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень объектов, расположенных на территории Отрадненского сельского поселения Отрадненского района, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения (прилагается).
2. Отделу контрактной службы администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района (Козырь):

1) разместить перечень объектов согласно приложению на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru);
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (otradnaya-sp.ru);

3) предоставлять по заявлениям заинтересованных лиц копии отчета о техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Отрадненского сельского поселения Отрадненского района М.А. Коробкина.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Отрадненского сельского 

поселения Отрадненского района





 И.Н. Пересада
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации Отрадненского сельского поселения

Отрадненского района

от ______________ № ____
Перечень объектов,
расположенных на территории Отрадненского сельского поселения Отрадненского района, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2024 году
	№ п/п
	Наименование имущества, местонахождение
	Характеристики объекта, укомплектованность 
	Год постройки или ввода в эксплуатацию
	Кадастровый номер

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Здание насосной станции 1 подъёма ст. Отрадная ул. Восточная 1а
	Общая площадь 111,6 кв.м. Количество этажей 2

Здание кирпичное. Мягкая кровля 

В здании находятся машинный зал с насосными агрегатами и задвижками, приёмный колодец с задвижками.

Приёмный ковш с рыбозаградительными кассетами.

1.Касеты рыбозаградительные — 11шт.

2.Кран балка грузоподъёмностью 5т..Электродвигатель подъёмный ZDY 1 51-4 7,5 кВт; передвижной  ZDY 1 21-4 0,8 кВт.

3.Грейфер ДГ2-2-5-С3-1к-1,0-У1

4.Комплексная трансформаторная подстанция 2КТПНввк-160-10-0,4. 

5. Станция частотного управления СЧ-450.030.3.3.1 №364.

6.Насосный агрегат СМ-150-125-400/4 55 кВт -3 шт.

7, Щит управления насоса СМ — 2шт.

8.Дренажные насосы ГНОМ 10-10 — 2шт.

9.Щит управления насосами ГНОМ.

10.Вихревые насосы ВК 1/16 1.5кВт. - 2шт.

11.Электротельфер CD-1. Грузоподъёмность 1т.- 3шт.

12.Печи ПЭТ-4- 10шт.

13.Зажвижки:

D300-6шт.

D250-3шт.

D200- 3шт.

14.Напорный водовод D-200 -2шт.

15.Система видеонаблюдения с монитором и камерами — 8шт.
	2012-2017
	23:23:0505385:89



	2
	Здание главного корпуса для станции очистки воды

Литер Б, Б1, Б2

ст. Отрадная ул. Восточная 3а

	Здание из железобетонных изделий и несущего металлического каркаса с нанесением трехслойных панелей типа «Сэндвич» Общая площадь 1803,6 кв.м., количество этажей 2.

I. зал фильтров и осветлителей

1) Осветлители из железобетона объемом 120 м3 каждый , оснащенные камерами хлопьеобразования— 7 шт.

2) фильтр скорый  из железобетона 70 м 3 каждый — 5 шт.

3) вихревой смеситель пропускной способностью 102 м 3/ч каждый — 2 шт

4) кран мостовой грузоподъёмностью 1т. -1шт.

5)электрозадвижки :

Эл.задвижка d300 8-шт.
Эл.задвижка

d200 3-шт

Эл.задвижка d150 4-шт.

6)Шкаф управления эл.задвижками — 5 шт.

7)теплогенератор- 3 шт.

8)Насос-дозатор (Tekna EVO) — 3 шт.

9.Расходомер — счётчик жидкости ультразвуковой US800 – 2шт.

10.Задвижки: 

D 350 - 1шт.

D 300 - 14шт. 

D 250 - 3шт.

D 200 -11шт.

D 150 - 19шт.

D 125 -7шт.

D 100 -6шт.

II.Реагентное хозяйство.

1.Растворно-хранилищный бак коагулянта из железобетона   25 куб.м. каждый — 3шт.

2.Расходный бак коагулянта из железобетона 6 куб.м.        

каждый — 2шт.

3.Расходный бак флокулянта из железобетона  2,5 куб.м каждый — 2 шт.

4.Бак мешалка ПАА ёмкостью 0,65 куб.м с моторедуктором XC 63-20-70 B3-0,55-61   — 1шт.

5.Насос дозатор НД 2,5 160/25 К14А,0,55кВт— 6 шт.

6.Насос подачи ПАА 2,2кВт -1шт.

7.Щит управления насосами дозаторами — 2шт.

8.Компрессор водокольцевой ВК-6 М1 УХЛ 18.5 кВт 3шт.

9.Шкаф управления компрессорами  - 1шт.

10. Таль ручная грузоподъёмностью 1т — 4шт.

11.Электролизная установка в комплекте «ЭльСоль»

10. Задвижки :

D 150 – 3 шт.

D 100 – 11 шт.

D 80 – 10 шт.

D 50 – 15 шт.

III Лаборатория.

1.Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-П3 УХЛ4-2-1 -1шт
2.Печь электрическая 2х камфорная —  2шт.
3.Насос вакуумный — 2шт.

4.Водяная баня LB-140 — 2 шт.

5.Спектрофотометр — 1шт.

6.Автоклав ТС-1/80 СПУ — 2шт.

7.Бидисцилятор Б3-4 — 1шт.

8.Аквадисцилятор А3-5 — 1шт.

9.Шкаф сушильный ШС-80-01 МК — 1шт.

10.Термостат ГП-20 — 1шт.

11.Холодильник POZIS – 2шт. 

12.Бойлер  «Haier) – 1шт.

11.РН - метр  рН 150МИ — 2шт.

13.Фотоколориметр КФК-2 — 1шт.

14.Сплит система ОASIS – 1шт.

15. Водяная баня LOIPL F60/350-661/ - 1шт.

IV. Бытовые помещения.

1.Электрический котёл «ЭВАН» 30кВт — 1шт.

2.Пожарная сигнализация «ГРАНИТ 8»

3.Система видеонаблюдения Н.264 с двумя ЖК мониторами и камерами - 22 шт.

4.Вентиляционная система:

Вентилятор канальный прямого привода (ELVEM) 50-30/25D/

Воздухонагреватель водяной трёхрядный 70-40/3.

Система контроля вентиляцией — 2шт.

5.Бойлер RISPA – 1шт.

6.Трансформатор мощностью 400кВа -2шт.

7.Холодильник — NORD – 1шт.
	2012-2017


	23:23:0505385:157

	3
	Здание цеха механического обезвоживания осадка.

Литер В.

ст. Отрадная ул. Восточная 3а 
	Здание одноэтажное.

Стены кирпичные.

Крыша плоская совмещённая из рулонных материалов.

Общая площадь здания 70,1 кв.м.

1.Ленточный фильтр-пресс ЛФ-750П(с насосом промывной воды) 0,5кВт, производительность 2-5м3/ч. - 2шт.

2.Воздуходувка «ROBOX” - 2шт.

3.Воздухонагреватель водяной двухрядный 50-25/2 — 1шт.

4.Вентилятор канальный прямого привода(ELVEM) 50-25/22.2D — 1шт.

5.Блок управления вентиляцией — 1шт.

6.Щит ЩУВ-1-4 №472 — 2шт.

7.Пластиковый бак «АНИОН» с моторедуктором     

ХС 63-20-70-В3-0,55-61 — 2шт. 

8.Эл.насос LOWARA – 1шт.

9. Моторедуктор DMX 132-10 1- шт.

10.Таль ручная грузоподъёмность — 1т.
	2012-2017


	23:23:0505385:155

	4
	Сооружение обработки осадка отстойников.

Литер Г.

ст. Отрадная ул. Восточная 3а
	Здание одноэтажное с подземным монолитным железобетонным резервуаром.

Стены кирпичные.

Крыша плоская совмещённая из рулонных материалов.

Общая площадь здания 136,9 кв.м.

1.Насос СМ 80-50-200-2а  - 3шт.

2.  Насос П 12.5/12,5 КП — 3кВт — 2шт.

3. Шкаф Я5111-2674 УХЛ4 — 5 шт.

4. Задвижки:

D 200 – 2шт.

D 100 – 16 шт.

D 80 — 2шт.

D  50 — 2шт.

5.Таль ручная грузоподъёмность — 1т.
	2012-2017


	23:23:0505385:154

	5
	Сооружение для повторного использования воды.

Литер Г 1.

ст. Отрадная ул. Восточная 3а
	Здание состоит из подземного резервуара и монолитного железобетона обсыпанного местным суглинистым грунтом с кирпичным павильоном над выходом.

Крыша плоская совмещённая из рулонных материалов. Общая площадь здания 103,8 кв.м.

1.Насос К90/20-С-УХЛ4 — 1 шт.

2.Насос  20/30 У 3.1 — 2 шт.

3. Шкаф ЩР11-73505-22У3 — 1шт.

4.Шкаф Я5111-3474 УХЛ4 — 1шт.

5. Шкаф НКУ Я5115-2974 — 1шт.

6. Задвижки:

D 400 – 2шт.

D 150 — 2шт.

D 100 — 12шт.
D 50 — 5шт.
	2012-2017
	23:23:0505385:156

	6
	Здание насосной  

2 подъёма №2

Литер Б.

ст. Отрадная ул. Восточная 3а
	Здание одноэтажное. Стены кирпичные.

Крыша из металлопрофиля.

Общая площадь здания 150,9 кв.м.

1.Одноступенчатый центробежный насос NK 100-200/219 A2-F-A-BAQE 75 кВт – 2шт.

2.Горизонтальный центробежный одноступенчатый насос Д500-63а УХЛ 3,1  97 кВт. - 3шт.

3,Частотный преобразователь Altivar 630 ATV630D75N4 -75кВт. - 1шт.

4. Расходомер двухканальный УРСВ 520 ц — 1шт.

5. Измеритель — регулятор одноканальный ТРМ201 — 2шт .

6. Щит управления насосами NK – 1шт.

7. Щит управления насосами Д500 — 1шт.

8. Электрокотел 6 кВт — 1шт.

9.Гидрокомпенсатор D 300 – 2 шт.

10.Обратный клапан D 300 — 2 шт.

11. Задвижки:

D 350 – 18 шт.

D 300 – 5 шт.

D 100 – 1шт.

12. Водомер D 100 – 1 шт.

13. Шкаф распределительный ШР — 1шт.

14. Дизельная электростанция  Д 200 — 1 шт.

15. Трансформаторная подстанция — ТП-О5-148п — 1шт.
	2009
	23:23:0505250:224

	7
	Здание проходной с бытовыми помещениями, тепловой пункт.

Литер Б1. 

ст. Отрадная ул. Восточная 3а
	Здание одноэтажное.

Стены кирпичные.

Кровля — рулонная.

Общая площадь здания 48,4 кв.м.

1.Бензиновый генератор БГ 11000ЕА-3 — 1шт .

2.Котёл ИШМА ES80 — 3шт.

3.Насос wilo IPL32/135-1,1/2 -2шт.

4.Ящик Я5115-2674У2 — 1шт.

5.Модуль автоматизации электрогенераторной DKG 105 – 1шт.

6.Мембранный бак для систем отопления WRV-500 — 1шт.

7. Насос «ИРТЫШ» ПД 50/200.185-11/2-016 — 4шт.

8.Шкаф управления Иртыш ШУ1-1.хх.6-3(2)1 — 4шт.

9. Система видеонаблюдения с камерами — 4 шт
	2009
	23:23:0505250:260

	8
	Водозабор родниковых вод в 9-ти км на северо-запад от ст. Отрадной в сторону хутора Садовый
	1. Здание хлораторной

2. Сторожка
3. Туалет
	1990
	23:23:0501000:314

23:23:0501000:918

	9
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Горького
	Общая протяженность 3327 м:

Протяженность 1627 м, Д 150 а/ц 
Протяженность 1700 м, Д 200 чугун
	1962


	23:23:0000000:1684

	10
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Восточная
	Протяженность 360 м, Д 90 п/э
	1962
	23:23:0505250:1059

	11
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Западная
	Протяженность 472 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1697

	12
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Курортная
	Протяженность 863 м, Д 90, п/э
	1962
	23:23:0000000:1724

	13
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Культурная
	Протяженность 314 м, Д 90 п/э

	1962
	23:23:0000000:1731

	14
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Крупской
	Протяженность 713 м, Д 100, а/ц
	1962
	23:23:0000000:1723

	15
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Кизилова
	Протяженность 3804 м, Д 150 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1722

	16
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Короткая
	Протяженность 328 м, Д 150 а/ц
	1962
	23:23:0505031:1066

	17
	Водопровод

ст. Отрадная, пер. Курортный
	Протяженность 407 м, Д 50 п/э
	1962
	23:23:0000000:1734

	18
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Карла Маркса
	Протяженность 376 м, Д 90 п/э
	1962
	23:23:0000000:1728

	19
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Коммунаров
	Протяженность 897 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1721

	20
	Водопровод

ст. Отрадная, пер. Короткий
	Протяженность 530 м, Д 50 п/э
	1962
	23:23:0000000:1733

	21
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Кубанская
	Протяженность 1103 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1727

	22
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Казачья
	Протяженность 870 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1706

	23
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Лермонтова
	Протяженность 2481 м, Д 100 а/ц 
	1962
	23:23:0000000:1726

	24
	Водопровод

ст. Отрадная, ул.Ленина
	Протяженность 71 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0505227:424

	25
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Луговая
	Протяженность 2425 м, Д 100 чугун
	1962
	23:23:0000000:1685

	26
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Октябрьская
	Протяженность 5202 м, Д  200 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1736

	27
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Революционная
	Протяженность 1192 м, Д 150 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1743

	28
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Союзная
	Протяженность 2643 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1742

	29
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Северная
	Протяженность 1392 м, Д 110 п/э
	1962
	23:23:0000000:1752

	30
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Юбилейная

	Протяженность 979 м, Д 150 чугун
	1962
	23:23:0000000:1759

	31
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Пролетарская
	Протяженность 1130 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1741

	32
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Первомайская
	Протяженность 1223 м, Д 150 чугун
	1962
	23:23:0000000:1739

	33
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Широкая
	Общая протяженность 1028 м:

Протяженность 605 м, Д 110 п/э

Протяженность 423 м, Д 90 мм п/э
	1962
	23:23:0000000:1751

	34
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Красная
	Протяженность 4694 м, Д 100 сталь
	1962
	23:23:0000000:1719

	35
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Пионерская
	Протяженность 1455 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1690

	36
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Трудовая
	Протяженность 144 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1748

	37
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Коновалова


	Протяженность 1556 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1720

	38
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Школьная
	Протяженность 1520 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1683

	39
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Фрунзе
	Протяженность 2633 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1760

	40
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Крылова 
	Протяженность 859 м, Д 90 п/э
	1962
	23:23:0000000:1732

	41
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Овражная 
	Протяженность 2649 м, Д 100 чугун
	1962
	23:23:0000000:1757

	42
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Донская
	Протяженность 1447 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1703

	43
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Заречная 
	Протяженность 292 м, Д 50 п/э
	1962
	23:23:0505120:1288

	44
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Курганная
	Протяженность 563 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1725

	45
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Кооперативная
	Протяженность 1683 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1718

	46
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Калинина
	Протяженность 1010 м, Д  150 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1714

	47
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Кавказская
	Протяженность 870 м, Д 90 п/э
	1962
	23:23:0000000:1705

	48
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Тургенева
	Протяженность 190 м, Д 50 сталь
	1962
	23:23:0505002:1164

	49
	Водопровод

ст. Отрадная пер.Тургенева
	Протяженность 350 м, Д 50 сталь
	1962
	23:23:0505138:490

	50
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Лесная


	Общая протяженность 2481 м:

Протяженность 700 м, Д 100 а/ц
Протяженность 581 м, Д 63 п/э
Протяженность 750 м, Д 50 п/э
Протяженность 450 м, Д 50 сталь
	1962


	23:23:0000000:1686

	51
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Некрасова
	Протяженность 442 м, Д 90 п/э
	1962
	23:23:0000000:1730

	52
	Водопровод

ст. Отрадная, пер. Октябрьский
	Протяженность 367 м, Д 50 сталь
	1962
	23:23:0000000:1735

	53
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Пушкина
	Протяженность 296 м, Д 90 п/э 
	1962
	23:23:0505119:703

	54
	Водопровод

ст. Отрадная, пер. Речной
	Протяженность 320 м, Д 50 сталь
	1962
	23:23:0000000:1758

	55
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Рабочая
	Протяженность 1392 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1740

	56
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Родниковая
	Протяженность 167 м, Д 50 п/э
	1962

	23:23:0505120:1291

	57
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Солнечная
	Протяженность 557 м, Д 90 п/э
	1962
	23:23:0000000:1744

	58
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Тегинская
	Протяженность 1424 м, Д 90 п/э
	1962
	23:23:0000000:1745

	59
	Водопровод

ст. Отрадная, пер. Тегинский
	Протяженность 435 м, Д 90 п/э
	1962
	23:23:0505120:1287

	60
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Удовская
	Протяженность 420 м, Д 100 сталь
	1962
	23:23:0000000:1687

	61
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Шевченко
	Протяженность 812 м, Д 50 сталь
	1962
	23:23:0505031:1071

	62
	Водопровод

ст. Отрадная, пер. Базарный
	Протяженность 122 м, Д 90 п/э
	1962
	23:23:0505283:926

	63
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Дзержинского
	Протяженность 222 м, Д 90 п/э
	1962
	23:23:0505250:1058

	64
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Крестьянская
	Протяженность 859 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1716

	65
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Дружный уголок
	Протяженность 472 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1707

	66
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Мира
	Протяженность 523 м, Д 50 п/э
	1962
	23:23:0505283:925

	67
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Энгельса
	Протяженность 331 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0505240:935

	68
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Балахонова
	Протяженность 1009 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1693

	69
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Комарова
	Протяженность 1681 м, Д 150 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1688

	70
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Партизанская
	Протяженность 2094 м, Д  200 чугун
	1962
	23:23:0000000:1755

	71
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Братская
	Протяженность 1967 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1694

	72
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Базарная


	Общая протяженность 2750 м:

Протяженность 200 м, Д 100 а/ц

Протяженность 800 м, Д 200 чугун

Протяженность 1630 м, Д 150 чугун

Протяженность 120 м, Д 90 п/э
	1962


	23:23:0000000:1710

	73
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Трактовая
	Протяженность 1108 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1747

	74
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Ударная
	Протяженность 682 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1746

	75
	Водопровод

ст. Отрадная, ул. Толстого
	Протяженность 3735 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1753

	76
	Водопровод «от водозабора родниковых вод, расположенный в 9 км на северо-запад от ст. Отрадной, до ул. Октябрьской в ст. Отрадной»

	Общая протяженность 8368 м:

Протяженность 3000 м, Д 200 а/ц

Протяженность 5368 м, Д 160 п/э
	1962
	23:23:0000000:1680

	77
	Водопроводные сети 
х. Садовый


	Общая протяженность 10022 м:

ул. Первомайская, протяженность 130 м, Д 50 п/э 

от наливной станции до ул. Новой, протяженность 1900 м, Д  100 чугун. 

ул. Новая, протяженность 1800 м, Д 100 чугун
ул. Октябрьская, протяженность 1200 м, Д 100 чугун

ул. Школьная, протяженность 627 м, Д 100 сталь 

ул. Грушовая, протяженность 460 м, Д 100 сталь 

ул. Строительная, протяженность 230 м, Д 100 сталь

ул. Солнечная, протяженность 215 м, Д 100 сталь
ул. Вишневая, протяженность 800 м, Д 100 а/ц

ул. Садовая, протяженность 835 м, Д 90 п/э

ул. Новая, протяженность 300 м, Д 90 п/э

ул. Мира, протяженность 600 м, Д 90 п/э 

ул. Спортивная, протяженность 275м, Д 90 п/э
ул. Молодежная, протяженность 650 м, Д 90 п/э
	1965
	23:23:0000000:1756

	78
	Водопровод

ст. Отрадная, пер. Коммунаров
	Протяженность 190 м, Д 90 п/э
	1962
	23:23:0505126:491

	79
	Водопровод

ст. Отрадная, Фабричная
	Протяженность 785 м, Д 50 сталь
	1962
	23:23:0505283:927

	80
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Караулова
	Протяженность 544 м, Д 50 п/э
	1962
	23:23:0505031:1067

	81
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Гоголя 
	Протяженность 1479 м, Д 150 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1695

	82
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Аулова 
	Протяженность 90 м, Д 90 п/э
	1962
	23:23:0505318:782

	83
	Водопровод

ст. Отрадная пер. Братский 
	Протяженность 489 м, Д 40 п/э
	1962
	23:23:0505203:675

	84
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Новая 

	Протяженность 1147 м, Д 110 п/э
	1962
	23:23:0000000:1737

	85
	Водопровод

ст. Отрадная 2-й Садовый проезд
	Протяженность 430 м, Д 110 п/э
	1962
	23:23:0505369:481

	86
	Водопровод

ст. Отрадная Луговой проезд 4
	Протяженность 523 м, Д 32 п/э
	1962
	23:23:0000000:1729

	87
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Кольцевая 
	Протяженность 1194 м, Д 100 сталь
	1962
	23:23:0505031:1068

	88
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Колхозная 
	Протяженность 315 м, Д 50 сталь
	1962
	23:23:0505318:783

	89
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Кирова 
	Протяженность 503 м, Д 90 п/э
	1962
	23:23:0000000:1715

	90
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Центральная 
	Протяженность 124 м, Д 100 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1750

	91
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Урупская
	Протяженность 2043 м, Д 150 а/ц
	1962
	23:23:0000000:1749

	92
	Водопровод

ст. Отрадная ул. Светлая 
	Протяженность 359 м, Д 100 сталь
	1962
	23:23:0505318:784

	93
	Водопровод

ст. Отрадная пер. Шевченко 
	Протяженность 208 м, Д 50 п/э
	1962
	23:23:0505031:1070

	94
	Водопровод

ст. Отрадная пер. Толстого
	Протяженность 226 м, Д 50 п/э
	1962
	23:23:0505314:506


Заместитель главы Отрадненского сельского 

поселения Отрадненского района











   М.А. Коробкин



